Додаток 3

***до Положення про процедуру організації проведення конкурсу з визначення проектних пропозицій та їх тематичний напрям***

**Кошторис проектної пропозиції\*\***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Найменування товарів (робіт, послуг)** | **Кількість, од.** | **Ціна за одиницю, грн.** | **Вартість, грн.** |
| 1 | Видеорегистратор Hikvision DS-7232HQHI-K2 | 1 | 14567.00 | 14567.00 |
| 2 | HDCVI видеокамера 2 Мп Dahua HAC-B2A21P (3.6mm) | 32 | 1328.00 | 42496.00 |
| 3 | Одноканальный пас.приёмо-передатчикAL-101PHD(pair) | 32 | 340.00 | 10880.00 |
| 4 | Монитор WideScreen-42 | 1 | 68900.00 | 68900.00 |
| 5 | Жесткий диск Seagate Skyhawk ST4000VX007 4Tb | 2 | 3780.00 | 7560.00 |
| 6 | Блок бесперебойного питания BBG-1210/8 для видеонаблюдения 12В, 10А, под 18Ач аккумулятор | 4 | 1879.00 | 7516.00 |
| 7 | Аккумулятор 18 АН | 4 | 1130.08 | 4520.32 |
| 8 | UTP CAT5e 4P 24AWG PE B 500m Drum | 5 | 6037.00 | 30185.00 |
| 9 | Коробка монтажная пластиковая 95\*95\*45 IP55 HEGEL | 32 | 70.00 | 2240.00 |
| 10 | Разъем-power под зажим (папа) | 32 | 35.00 | 1120.00 |
| 11 | Разъем-power под зажим (мама) | 32 | 35.00 | 1120.00 |
| 12 | BNC-под зажим клемы | 64 | 35.00 | 2240.00 |
| 13 | Стяжка SF 2,5\*160 1 шт. | 300 | 2.00 | 600 |
| 14 | Клипса с самор. бел. RG-6 1 шт. | 300 | 2.00 | 600 |
| 15 | Прокладка кабеля, наружная Н до 7,5 м. | 2500 | 25 | 62500.00 |
| 16 | Проход стены насквозь (до 0.6 м диаметр от 10 мм) | 32 | 50 | 1600.00 |
| 17 | Монтаж/демонтаж видеокамеры (без прокладки кабеля) | 32 | 450.00 | 14400.00 |
| 18 | Подключение, настройка квадратора\регистратора | 1 | 1000 | 1000 |
| 19 | Налаштування системи | 1 | 650.00 | 650.00 |
| 20 | Настройка точки доступа | 1 | 300.00 | 300.00 |
| 21 | Обучение персонала заказчика 1 час | 2 | 400.00 | 800.00 |
| 22 | Транспортные расходы | 1 | 600.00 | 600.00 |
| 23 | Техническое обслуживание системы в течении 1 года | 1 | 12000 | 12000 |
| 24 | Непредвиденные расходы | 1 | 28800 | 28800 |
|  |  |  | **Всього:** | 317194.32 |

\*\* До кошторису проекту включаються всі види робіт, які необхідно здійснити для реалізації проекту (передпроектні дослідження, розробка проектно-кошторисної документації, виконання робіт, закупівля матеріалів, обладнання, технічний нагляд, авторський нагляд та інше. До кошторису проекту також включається вартість щорічного утримання, якщо таке передбачається)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Дата Підпис автора ПІБ автора*