Кошторисна документація з схемами розміщення та розрізами основних конструкцій об’єкту.

Схема 1 армування бетонних лав



Схема 2 Розріз основи площадки



1 Щебінь

2 Пісок

|  |
| --- |
| Кошторис матеріалів для влаштування амфітеатру |
| Матеріали |
| Найменуванння | Одиниці виміру | Кількість | Вартість за одиницю, грн. | Загальна вартість, грн. |
| Бетон марки 250 | т | 15 | 2450,40 | 36756,00 |
| Арматура діаметр 12 мм | т | 0,4 | 35000,00 | 14000,00 |
| Вязальна проволка 1,4 мм | кг | 4 | 42,00 | 168,00 |
| Доска сосна товщиною 25 мм | м3 | 2 | 7200,00 | 14400,00 |
| Шурупи по дереву 3,5\*51мм | шт | 5000 | 0,26 | 1300,00 |
| Щебінь фракція 40-75 | т | 50 | 380,00 | 19000,00 |
| Пісок річковий | т | 40 | 350,00 | 14000,00 |
| Відсі гранітний | т | 20 | 250,00 | 5000,00 |
| Скоби для кріплення штучного газону | шт | 540 | 6,00 | 3240,00 |
| штучний газон | м2 | 135 | 339,00 | 45765,00 |
| Поребрик 100\*20\*8 | мп | 48 | 140,00 | 6720,00 |
| Гарцовка | т | 6 | 1214,00 | 7284,00 |
| Всього матеріали | 167633,00 |
| Роботи |
| Найменуванння | Одиниці виміру | Кількість | Вартість за одиницю, грн. | Загальна вартість, грн. |
| Укладання поребрика | мп | 48 | 100,00 | 4800,00 |
| Створення піщано-гравійної основи для влаштування амфітеатру | м3 | 60,75 | 416,00 | 25272,00 |
| Влаштування опалубки для тумб і сцени | м3 | 15 | 1644,00 | 24660,00 |
| Увязка арматури для бетону | т | 0,4 | 8392,00 | 3356,80 |
| Приймання і заливка бетону | т | 15 | 1344,00 | 20160,00 |
| Підготовка основи для штучного газону | м3 | 27 | 290,00 | 7830,00 |
| Вкладання штучного газону | м2 | 135 | 250,00 | 33750,00 |
| Всього роботи | 119828,80 |
|   |
| Загальна вартість проекта з роботами і матеріалами | 287461,80 |